## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 64
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ДВЕРИ,
Вскрытие врезного замка, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена деревянных дверных блоков, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [11 empty] | 18 |  |  | 18
Мусоропровод,
Заделка отверстий в стволе мусоропровода, место | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ремонт крышки клапана , шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Устранение засора мусоропровода, засор | [7 empty] | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 5
ОКНА,
Замена разбитых стекл, м² | [6 empty] | 0.8 | 1.2 | [6 empty] | 2
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [8 empty] | 71 | [5 empty] | 71
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 17.905 | [7 empty] | 17.905
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 275.7 | [7 empty] | 275.7
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 304 |  | 304
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1045 |  |  |  |  | 1045
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 10.45 |  |  |  |  | 10.45
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 120 |  |  |  |  | 120
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 11.023 | [7 empty] | 11.023
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 45.9 | [7 empty] | 45.9
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 4
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 34.6 | [6 empty] | 34.6 |  |  | 69.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 32.4 |  |  |  |  | 32.4
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.26 | [7 empty] | 1.26
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 64
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 16.2 | [5 empty] | 16.2
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 11 | [11 empty] | 11
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 16.2 |  |  | 16.2
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 25 | 10 |  |  |  |  | 35
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 30.86 | [5 empty] | 30.86
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 3.4 | [11 empty] | 3.4
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 40.8
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 30.86 |  |  | 30.86
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 324
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 87.72
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 1.461 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 9.502
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 2 | 2
Переход на объект и обратно (1 чел.), Переход |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [6 empty] | 1.52 | [5 empty] | 1.52
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 263.19 | [5 empty] | 263.19
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 263.19 | [5 empty] | 263.19
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 52 | 52 | 52 | 52 |  |  |  | 208
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 3 | [11 empty] | 3
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 40
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 48 | [6 empty] | 48
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Установка дренажного насоса , насос |  | 4 | 2 | [11 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 42 |  |  |  |  | 42
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 35 |  |  |  |  | 35
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [9 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 35 |  |  |  |  | 35
Замена задвижки (вентиля) Dу 100мм, ед-ца арматуры | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 9 | [11 empty] | 9
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 9 | [11 empty] | 9
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала насосом ( м3), м3 |  |  | 37 | [11 empty] | 37
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Переход на объект и обратно (2 чел.), Переход |  |  | 7 | [11 empty] | 7
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 64
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках, шт |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 9 | 19 | 21 |  | 27 | 26 | 29 | [5 empty] | 131
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 15 | 22 |  | 27 | 26 | 14 | [5 empty] | 104
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 7.31 |  |  | 7.31
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 0.9 | [11 empty] | 0.9
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 7.31 | [8 empty] | 7.31
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 30 | 30
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 10 | [10 empty] | 40 | 50
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 19 | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 45
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 15 | 25 |  | 28 | 26 | 4 |  |  |  |  | 70 | 168
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 11 | 11
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена магнитных пускателей , шт |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 52 | 52
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, шт |  |  | 18 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 20
Замена щитов, силовой щит | [13 empty] | 3 | 3
Ремонт щитов, силовой щит | [13 empty] | 1 | 1
Ремонт люминесцентного светильника: замена стартера, шт |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м | [13 empty] | 15 | 15
Итого