## Обслуживан КОНСТРУКТИВНЫХ элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
50 лет Октября 6
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Установка урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [11 empty] | 5 |  |  | 5
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр здания, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 17.411 | [5 empty] | 17.411
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [6 empty] | 210 | [5 empty] | 210
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 98 |  | 98
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 |  | 12 | [10 empty] | 12
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [5 empty] | 800 | [6 empty] | 800
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 6.05 |  |  |  | 8 |  |  | 14.05
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | [11 empty] | 2.59 | 2.59
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | [11 empty] | 30 | 30
Подъезды,
Частичный осмотр элементов здания: остекления, м2 |  | 1 |  |  | 10 | [9 empty] | 10
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  | 12 | [9 empty] | 12
ФАСАД,
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Осмотр приямков, шт |  | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2
Итого

## САНТЕХНИКА
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
50 лет Октября 6
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм, место |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 15.84 |  |  |  | 15.84
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | 15.84 | [11 empty] | 15.84
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  | 18
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [10 empty] | 3 |  | 3
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 20.35 |  |  |  |  | 20.35
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади | [5 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.4
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 15.84 |  |  |  | 15.84
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Окраска трубопроводов, п м |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 4
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 31.08
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Очистка поверхности чугунных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой dу 51- 100мм, 1 пм трубопровода |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  | 0.49 | [8 empty] | 0.49
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 75.52 |  |  |  |  | 75.52
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 75.52 |  |  |  |  | 75.52
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк ( май-сент) |  | 4 | [5 empty] | 52 | 52 | 52 | 52 |  |  |  | 208
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 |  |  | 6 | [9 empty] | 6
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 |  |  | 7 | [9 empty] | 7
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 |  | 2 | [10 empty] | 2
Устранение засоров лежаков и общих канализационных стояков, пролет между ревизиями |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 95 |  |  |  |  | 95
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 35 |  |  |  |  | 35
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
Замена вентиля на шаровый кран муфтовый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Замена прибора отопления : конвектор Аккорд 2А 16 - 40, конвектор | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена, установка дроссельной шайбы, шт | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена, установка терморегулятора, шт | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Заполнение системы отопления после ремонта, 100 п м |  |  | 5.28 | [11 empty] | 5.28
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 2.5 | [11 empty] | 2.5
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м |  |  | 3 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 11
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 65, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 30 | [5 empty] | 30
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Итого

## ЭЛЕКТРИКА
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
50 лет Октября 6
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваемой площади |  | 1 | [9 empty] | 4 |  |  | 4
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 |  | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 6
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лестничных площадок |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1.5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 2 |  |  |  | 25.9 |  |  |  |  | 25.9 |  |  |  | 51.8
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 15 |  |  | 16
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 9 | [8 empty] | 6 |  |  | 15
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 10 | [8 empty] | 5 |  |  | 15
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1прибор |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 3
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 45 |  |  | 57
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Итого