## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 62
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [12 empty] | 1 |  | 1
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [6 empty] | 4.95 |  | 22.05 | [5 empty] | 27
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.41
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 8.81 | [7 empty] | 8.81
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 78.8 | [7 empty] | 78.8
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.05 | [7 empty] | 0.05
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 88 |  |  | 88
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 195 |  |  |  |  | 195
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 2.45 |  |  |  |  | 2.45
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 3.26 | [7 empty] | 3.26
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 45.9 | [7 empty] | 45.9
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 12.96 |  |  |  |  | 12.96
Частичный осмотр элементов здания: остекление, м2 |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 16
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 22.59 |  |  |  |  | 22.59
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 0.558 | [7 empty] | 0.558
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 26.88 | [7 empty] | 26.88
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 62
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 4.04 |  |  |  |  | 4.04
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 4.04 |  |  | 4.04
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [9 empty] | 6.6 |  |  | 6.6
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 7.53 |  |  |  |  | 7.53
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 1.608
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 7.53 | [11 empty] | 7.53
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 162
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 16.032
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 1.608
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  |  | 0.44 | [7 empty] | 0.44
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 85.41 |  |  |  |  | 85.41
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 85.41 |  |  |  |  | 85.41
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 48
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [7 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [7 empty] | 110.2 |  |  |  |  | 110.2
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 9 |  |  |  | 9
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 11 |  |  |  | 11
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Оснащение металлических дверей проушинами для навесного замка, деталь |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 62
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 4 |  | 4 | 2 | 8 | 7 | [5 empty] | 25
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 14 |  | 4 | 2 | 6 | 2 | [5 empty] | 28
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 1.336 |  |  | 1.336
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 1.336 | [8 empty] | 1.336
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 18 |  |  | 18
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 18 |  |  | 18
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 14 |  | 4 | 2 | 6 | 3 |  |  | 30 |  |  | 59
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Итого