## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 19Б
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
ДВЕРИ,
Вскрытие врезного замка, шт | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 4.25 | [6 empty] | 4.25
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 54.9 | [6 empty] | 54.9
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 16 |  |  | 16
Плановый осмотр вент каналов в домах с газовым оборудованием, 1 канал |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 109 |  |  |  |  | 109
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | 109 | [11 empty] | 109
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 1.09 |  |  |  |  | 1.09
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 33 |  |  |  |  | 33
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | 1.136 |  |  | 1.136 | [8 empty] | 2.272
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 24.3 | [8 empty] | 24.3
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 | 1 | [11 empty] | 1
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 18.8 | [5 empty] | 18.8 |  |  | 37.6
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 5.94 | [5 empty] | 5.94
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | 2 | [11 empty] | 2
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 4.36 | [5 empty] | 4.36
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 0.284 | [8 empty] | 0.284
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | 2 | [11 empty] | 2
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 19Б
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  |  | 6 | [10 empty] | 6
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 1.54 |  |  | 1.54
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 1.54 | [5 empty] | 1.54
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 11
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [12 empty] | 0
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО: внутриквартирных устройств центрального отопления и ГВС, 10 квартир | [11 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваемой площади |  | 12 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 2.292
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 2.6 | [11 empty] | 2.6
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 22.968
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.936
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  | 0.08 | [9 empty] | 0.08
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 38.73 | [5 empty] | 38.73
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 2.6 | [5 empty] | 2.6
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 38.73 | [5 empty] | 38.73
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 24
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 19Б
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 9
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1.5 |  | 10.5
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 0.778 |  |  | 0.778
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 0.778 | [7 empty] | 0.778
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 |  |  | 15 | [6 empty] | 2 |  |  | 17
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  |  | 24 | [6 empty] | 18 |  |  | 42
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
РЕМОНТ,
Восстановление цепей заземления, место (= 1 м) |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 5
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 15
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [12 empty] | 3 |  | 3
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Итого