## ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКТ-Х ЭЛЕМЕН
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Высотная 2
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² |  |  | 2 |  |  |  | 2
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 | 3 |  |  |  | 6
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  | 12.19 |  |  | 12.19
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  | 238.5 |  |  | 238.5
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  | 0.56 |  |  | 0.56
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 |  | 100 |  |  | 100
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 |  | 800 |  |  | 800
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 |  | 8 |  |  | 8
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  | 2.27 |  |  | 2.27
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  | 55 |  |  | 55
Подъезды,
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 |  | 20.01 |  |  | 20.01
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  | 7.5 |  |  | 15
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  | 15 |  |  | 15
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 |  | 34.29 |  |  | 34.29
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  | 0.96 |  |  | 0.96
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  | 2 |  |  | 2
Итого

## САНТЕХНИКА
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Высотная 2
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 15.74 |  |  |  | 15.74
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 |  | 15.74 |  |  | 15.74
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 5 |  |  |  | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 18.6 |  |  |  | 18.6
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 3 |  |  |  | 3
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 2.06
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 20.6
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 2.06
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | 52 |  |  |  | 52
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | 20 |  |  |  | 20
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м |  |  | 25 |  |  |  | 25
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
Итого

## Обслуж ЭЛЕКТРооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Высотная 2
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  |  | 5 |  |  | 5
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 10 |  |  | 10
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 8 |  |  | 8
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  | 5.15 |  |  | 5.15
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  | 1.5 |  | 1.5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  | 5.15 |  |  | 5.15
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  | 15 |  |  | 15
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 |  | 1
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 40 |  |  | 40
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
РЕМОНТ,
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт |  |  |  | 1 |  |  | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  | 2 |  |  | 2
Итого