## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 60
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [8 empty] | 9.75 |  |  | 28 |  |  | 37.75
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [10 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [8 empty] | 177 |  | 10 | 10 |  |  | 197
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 14.48 | [7 empty] | 14.48
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 179 | [7 empty] | 179
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.57 | [7 empty] | 0.57
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 288 |  | 288
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1300 |  |  |  |  | 1300
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 13.2 |  |  |  |  | 13.2
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 137 |  |  |  |  | 137
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 13.298 | [7 empty] | 13.298
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 183.6 | [7 empty] | 183.6
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 12
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 73.8 | [6 empty] | 73.8 |  |  | 147.6
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 36.99 |  |  |  |  | 36.99
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 104.292 |  |  |  |  | 104.292
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 2.826 | [7 empty] | 2.826
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 416.2 | [7 empty] | 416.2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  |  | 48
Утепление продухов чердака здания пеной монтажной, м² | [11 empty] | 1 |  |  | 1
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 60
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | 4
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 4
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 0.5 | [6 empty] | 16.64 |  |  |  |  | 17.14
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 16.64 |  |  | 16.64
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [7 empty] | 57 |  |  |  |  | 57
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 |  | 4 | [10 empty] | 4
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 30.22 |  |  |  |  | 30.22
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 2.245 | [11 empty] | 2.245
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 4 | [9 empty] | 4 | 8
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | 26.94
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 30.22 |  |  | 30.22
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 1296
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 109.92
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 1.346 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 11.422
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 8 | 8
Переход на объект и обратно (1 чел.), Переход |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 1.44 |  |  |  |  | 1.44
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 319.83 |  |  |  |  | 319.83
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 319.83 |  |  |  |  | 319.83
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 192
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  |  |  | 4
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ревизия, ремонт смесителя без снятия с места, смеситель |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 8
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 38
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 45 | [6 empty] | 45
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка |  |  | 1 | [6 empty] | 67 |  |  |  |  | 68
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [9 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [5 empty] | 60 | [8 empty] | 60
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | 37
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 9этажного дома, стояк |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Заполнение по окончании ремработ системы ХВС 9этажного дома, стояк |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 15 | [11 empty] | 15
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Оснащение металлических дверей проушинами для навесного замка, деталь | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Слив воды из системы холодного водоснабжения 9 этажного дома, стояк |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. водоснабжения из стальных электрос.труб на сварке dy 40, участок тр/пр >1м |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 60
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 6 | 22 | 22 | 3 |  |  | 31 | [5 empty] | 84
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 23 | 23 | 3 |  | 1 | 16 | [5 empty] | 66
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 9.16 |  |  | 9.16
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 3.6 | [11 empty] | 3.6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 3.6 | 3.6 | [7 empty] | 7.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 9.16 | [8 empty] | 9.16
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 36 |  |  | 37
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 10 | [8 empty] | 108 |  |  | 118
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 36 | [5 empty] | 1 |  |  | 7 |  |  | 44
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 23 | 23 | 3 |  | 1 | 20 |  |  | 1 |  |  | 71
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 22
Замена патрона, шт | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем |  | 2 | 3 | [11 empty] | 3
Итого