## Обслуж-ние конструктивных элеме
Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Молодежная 17
Участок конструктивов,
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 | 16 | 16
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | 24.4 | 24.4
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | 480.8 | 480.8
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | 8 | 8
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | 0.63 | 0.63
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | 8 | 8
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | 176 | 176
Внеочередной осмотр здания, Подъезд |  |  | 2 | 2
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 20.5 | 20.5
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | 160 | 160
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | 6.723 | 6.723
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | 194.4 | 194.4
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 | 16 | 16
Подъезды,
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 | 71.15 | 71.15
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | 33 | 33
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | 1 | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | 32 | 32
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | 39.826 | 39.826
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | 1.923 | 1.923
Осмотр крылец, шт |  | 1 | 8 | 8
Осмотр приямков, шт |  | 1 | 4 | 4
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | 128 | 128
Итого

## Сантехника
Параметры:
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Молодежная 17
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 5 | 5
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 5 | 5
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 5 | 5
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 5 | 5
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 5 | 5
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | 1 | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 | 5 | 5
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 13.8 | 13.8
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | 13.8 | 13.8
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 20 | 20
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | 7 | 7
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | 5 | 5
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 22.75 | 22.75
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 12 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 16 | 16
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 | 10 | 10
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 60 | 60
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 1080 | 1080
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 138.816 | 138.816
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 13.884 | 13.884
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | 235.09 | 235.09
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | 235.09 | 235.09
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | 10 | 10
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | 208 | 208
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | 38 | 38
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 32 | 32
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 8 | 8
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | 5 | 5
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | 5 | 5
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 | 1
Итого

## электрика
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Молодежная 17
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 1 | 1
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 8 | 8
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | 1 | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 10 | 10
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 11.568 | 11.568
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 2 | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 8 | 8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 | 8 | 8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 11.568 | 11.568
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | 35 | 35
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 | 2 | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 80 | 80
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 2 | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 24 | 24
РЕМОНТ,
Установка временного освещения, подвал одного подъезда |  |  | 1 | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м |  |  | 1 | 1
Итого