## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Машиностроителей 4
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Подсыпка грунта под крыльцо и отмостку, 1,5м3 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ДВЕРИ,
Замена деревянных дверных блоков, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [10 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.09
Мусоропровод,
Заделка отверстий в стволе мусоропровода, место | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Устранение засора мусоропровода, засор | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 6
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [8 empty] | 5 |  |  | 2 |  |  | 7
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 35.19 | [7 empty] | 35.19
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 573.4 | [7 empty] | 573.4
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.38 | [7 empty] | 0.38
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 430 |  | 430
Плановый осмотр вент каналов в домах с газовым оборудованием, 1 канал |  | 2 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 12
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [7 empty] | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 4
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1890 |  |  |  |  | 1890
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 19.4 |  |  |  |  | 19.4
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 302.5 |  |  |  |  | 302.5
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 14.272 | [7 empty] | 14.272
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 275.4 | [7 empty] | 275.4
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 12
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | 2 | 2 | [5 empty] | 12
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 231.6 | [6 empty] | 231.6 |  |  | 463.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 87.725 |  |  |  | 87.725
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [8 empty] | 48 |  |  |  | 48
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 167.4 |  |  |  | 167.4
ФАСАД,
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 877.2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 879.2
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Машиностроителей 4
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 24.92 | [5 empty] | 24.92
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 24.92 |  |  | 24.92
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 48 | [5 empty] | 48
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 45.73 | [5 empty] | 45.73
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 12
Осмотр ВДСВ: проверка узлов учета холодной воды (исправность водомера, целостность пломб), узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСВ: снятие показаний общедомового прибора учета холодной воды, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 | [11 empty] | 2 | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 1 | [7 empty] | 45.73 |  |  |  | 46.73
Осмотр ВДСО: проверка исправности и наличия пломб общедомых узлов учета горячей воды, теплоносителя, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр ВДСО: снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей воды, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 1944
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 14.272 | 171.264
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 22.32
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 12 | 12
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [6 empty] | 2.15 | [5 empty] | 2.15
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 402.21 | [5 empty] | 402.21
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 402.21 | [5 empty] | 402.21
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |  | 288
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [6 empty] | 27 | [5 empty] | 27
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [6 empty] | 35 | [5 empty] | 35
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ликвидация течи трубопровода посредством сварочного шва, шов |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Нарезка резьбы на трубах от 15 до 50 мм, 10 резьб |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Машиностроителей 4
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 8 | 10 | 5 | 12 | [7 empty] | 35
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 8 | 10 | 6 | 12 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 42
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 5 |  |  | 5
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 6 |  |  | 6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 10.8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 14.27 | [8 empty] | 14.27
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 108 | 108
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 8 |  |  | 10
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 8 | 10 | 6 | 12 | 2 |  |  |  | 70 |  | 70 | 178
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 108 | 108
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [7 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 4
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 6 | 8
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [13 empty] | 108 | 108
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 126 | 126
Установка временного освещения, подвал одного подъезда | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого