## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год |  | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Солнечная 35
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ДВЕРИ,
Масл. окраска метал. дверных блоков с очисткой от ржавчины и обезжириванием, 100м2 | [10 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
Вскрытие врезного замка, шт | [7 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  |  |  | 0.28 | 0.69 | [10 empty] | 0.97
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [10 empty] | 55 |  |  |  |  | 55
Фундаменты и стены подвальных помещений,
Ремонт отмостки, 100м2 | [12 empty] | 0.02 |  |  | 0.02
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр здания, Подъезд | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 20.54 | [6 empty] | 20.54
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [6 empty] | 405.3 | [6 empty] | 405.3
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [11 empty] | 288 |  | 288
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [8 empty] | 1101 |  |  |  |  | 1101
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 11.01 |  |  |  |  | 11.01
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 9.492 | [8 empty] | 9.492
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 97.2 | [8 empty] | 97.2
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 1
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 53.375 |  |  |  |  | 53.375
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 |  |  | 60
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  |  | 36 | [9 empty] | 36
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 18.248 |  |  |  |  | 18.248
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.2 | [8 empty] | 1.2
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 8
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 | [8 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 5.5
ЛИФТ,
Замена полов в кабине лифта, кабина | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ПРОЧИЕ,
Масляная окраска метал. решеток, 100м2 | [10 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Солнечная 35
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 0.5 | [6 empty] | 35.19 |  |  |  |  | 35.69
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 35.19 |  |  | 35.19
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 19 | [6 empty] | 19
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 |  | 4 | [10 empty] | 4
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 41.11 |  |  |  |  | 41.11
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.45 | [11 empty] | 1.45
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 17.532
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 41.11 |  |  | 41.11
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 648
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 107.52
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 1.796 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 11.652
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 4 | 4
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 1.44 |  |  |  |  | 1.44
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 292.92 |  |  |  |  | 292.92
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 292.92 |  |  |  |  | 292.92
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 76 | 76 | 76 | 76 |  |  |  | 304
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 |  |  |  | 32 | [8 empty] | 32
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [10 empty] | 33 |  |  |  | 33
Замена вентиля на шаровый кран муфтовый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена задвижки (вентиля) Dу 100мм, ед-ца арматуры | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6
Смена, установка шарового крана dу 40мм, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Солнечная 35
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 1 | 6 | 15 | 26 | [8 empty] | 48
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 2 | 8 | 23 | 26 | 4 | 2 | [5 empty] | 1 | 66
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 8.96 |  |  | 8.96
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  | 3.6 | [10 empty] | 3.6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 7.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 8.96 | [7 empty] | 8.96
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 36 |  |  | 36
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 3 | [8 empty] | 18 |  |  | 21
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 20 | [5 empty] | 1 |  |  | 7 |  |  | 28
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 9 | 24 | 26 | 5 | 2 | 1 |  |  | 80 |  |  | 147
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 4 | 4
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 1 | [6 empty] | 8
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 3 | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [13 empty] | 4 | 4
Замена лампы ДРЛ фасадного освещения, шт |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена патрона, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 18 | 18
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Замена фотореле , фотосенсора, шт |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 3
Отключение ЭУ перед ремонтными работами, дом |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт светильников фасадного освещения, замена плафона "шар" (1 светильник) с помощью автовышки, шт |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Итого