## Обслуживан КОНСТРУКТИВНЫХ элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
50 лет Октября 6
Участок конструктивов,
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр здания, Подъезд |  | 2 |  | 3 |  |  | 3
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | 17.411 |  |  |  | 17.411
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 |  |  | 30 |  | 30
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 8 |  |  |  | 8
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 1.5
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 2.59 | 2.59
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 30 | 30
Подъезды,
Частичный осмотр элементов здания: остекления, м2 |  | 1 | 10 |  |  |  | 10
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | 12 |  |  |  | 12
ФАСАД,
Осмотр крылец, шт |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  | 2 |  | 2
Итого

## САНТЕХНИКА
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
50 лет Октября 6
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 15.84 |  |  |  | 15.84
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 |  | 15.84 |  |  | 15.84
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 8 |  |  |  | 8
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  |  | 0
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 20.35 |  |  |  | 20.35
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 3 |  |  |  | 3
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 15.84 |  |  |  | 15.84
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Окраска трубопроводов, п м | [6 empty] | 4
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 10.36
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | 75.522 |  |  |  | 75.522
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | 75.522 |  |  |  | 75.522
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 8 |  |  |  | 8
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 2 |  |  |  | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м |  |  | 15 |  |  |  | 15
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  |  |  | 1 |  | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 3 |  |  |  | 3
Итого

## ЭЛЕКТРИКА
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
50 лет Октября 6
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  |  | 3 |  |  | 3
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 5 |  |  | 5
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 2 |  |  |  | 2
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваемой площади |  | 1 |  | 4 |  |  | 4
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  | 1 |  | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 |  | 3 |  |  | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лестничных площадок |  |  |  | 1 |  |  | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 2 | 25 |  |  |  | 25
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  | 15 |  |  | 15
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 |  | 6 |  |  | 6
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 |  | 5 |  |  | 5
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1прибор |  | 2 |  |  | 1 |  | 1
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 45 |  |  | 45
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Итого