## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 82
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли парапетов наплавлением, м² | [12 empty] | 20 |  | 20
Фундаменты и стены подвальных помещений,
Ремонт отмостки, 100м2 | [11 empty] | 0.23 |  |  | 0.23
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 5.935 | [7 empty] | 5.935
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 88.7 | [7 empty] | 88.7
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 72 |  | 72
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 480 |  |  |  |  | 480
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 4.8 |  |  |  |  | 4.8
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [5 empty] | 30 |  | 65 |  |  |  |  | 95
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 3.573 | [7 empty] | 3.573
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 45.9 | [7 empty] | 45.9
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 8
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 28 | [6 empty] | 28 |  |  | 56
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 17.55 |  |  |  |  | 17.55
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 36.945 |  |  |  |  | 36.945
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.419 | [7 empty] | 1.419
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 82
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 4.12 | [5 empty] | 4.12
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 4.12 |  |  | 4.12
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 6 | 2 |  |  |  |  | 8
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 7.58 | [5 empty] | 7.58
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 0.577 | [11 empty] | 0.577
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 7.58 |  |  | 7.58
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 162
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 30.48
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 3.048
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  |  | 0.36 | [7 empty] | 0.36
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 91.95 | [5 empty] | 91.95
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 91.95 | [5 empty] | 91.95
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 48
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 16 | [6 empty] | 16
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 22 | [6 empty] | 22
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 82
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 10 |  |  | 11 | [7 empty] | 21
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 10 |  |  | 11 | [6 empty] | 10 | 31
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 2.5 |  |  | 3
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 0.9 | [11 empty] | 0.9
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 2.54
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 9 | 9
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 6 | [10 empty] | 30 | 36
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 9 | [8 empty] | 5 |  |  | 14
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 10 |  |  | 11 | [6 empty] | 30 | 51
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 9 | 9
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ, | [14 empty] | 0
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, шт | [13 empty] | 20 | 20
Замена щитов, силовой щит | [13 empty] | 1 | 1
Замена, установка плафона светильника с люминисцентной лампой, 1 прибор | [13 empty] | 4 | 4
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м | [13 empty] | 2 | 2
Итого