## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 17
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 12
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 12.88 | [6 empty] | 12.88
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 136.6 | [6 empty] | 136.6
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 1.09 | [6 empty] | 1.09
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 100 |  |  | 100
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | 48 | [11 empty] | 48
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [6 empty] | 1825 | [5 empty] | 1825
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | 1825 | [11 empty] | 1825
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 18.25 | [5 empty] | 18.25
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [6 empty] | 276 | [5 empty] | 276
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 7.765 | [8 empty] | 7.765
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 216 | [8 empty] | 216
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 44.4 | [5 empty] | 44.4 |  |  | 88.8
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 48.26 | [6 empty] | 48.26
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 91.27 | [6 empty] | 91.27
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 2.123 | [8 empty] | 2.123
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 24
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 17
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 12.1 | [5 empty] | 12.1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 11 | [11 empty] | 11
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 12.1 |  |  | 12.1
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 12 | [6 empty] | 42
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, терморегулятор |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 6 |  |  | 6
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 21.15 | [5 empty] | 21.15
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 2.186 | [11 empty] | 2.186
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 26.232
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 21.15 |  |  | 21.15
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 14.095 | 169.14
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 2.81 | 1.41 | 1.41 | 18.32
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 |  | 12 | [10 empty] | 12
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 359.2 | [5 empty] | 359.2
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 359.2 | [5 empty] | 359.2
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 216
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 2 | [11 empty] | 2
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 25
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [5 empty] | 48 | 70 | [7 empty] | 118
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 8 | 32 |  |  | 40
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [11 empty] | 36 |  |  | 36
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [11 empty] | 12 |  |  | 12
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [11 empty] | 3 |  |  | 3
Замена обратных клапанов ( 25 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [11 empty] | 2 |  |  | 2
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [11 empty] | 2 |  |  | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Оснащение металлических дверей проушинами для навесного замка, деталь | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [11 empty] | 30 |  |  | 30
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 50 в техподполье, участок канализ > 2м | [11 empty] | 8 |  |  | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 40 | 130 |  |  | 170
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80, участок тр/пр >1м | [11 empty] | 12 |  |  | 12
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [11 empty] | 3 |  |  | 3
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 17
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 6
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 14.095 |  |  | 14.095
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 6 | [11 empty] | 6
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 14.095 | [7 empty] | 14.095
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 30 |  |  | 30
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 40 |  |  | 40
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 1 |  | 30 | [6 empty] | 8 |  |  | 39
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 2 |  | 30 | 2 |  |  | 1 |  |  | 70 |  |  | 105
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [12 empty] | 6 |  | 6
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [12 empty] | 1 |  | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [12 empty] | 8 |  | 8
Замена универсального переключателя, автомат стоячный 3-хфазный , шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор | [12 empty] | 24 |  | 24
Замена, установка плафона светильника с люминисцентной лампой, 1 прибор | [12 empty] | 26 |  | 26
Ремонт светильников фасадного освещения, замена плафона "шар" (1 светильник) с помощью автовышки, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
ДВЕРИ,
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт дверей ВРУ: замена дер. дверных блоков на металлические, шт | [13 empty] | 1 | 1
Итого