## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Ленинградская 16
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [12 empty] | 27 |  | 27
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 90 |  | 94
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 3.9 |  |  |  |  | 3.9
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 78 |  |  |  |  | 78
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.47 | [7 empty] | 1.47
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 24 | [7 empty] | 24
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  |  | 24.5 | [5 empty] | 1 |  | 25.5
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 33.12 |  |  |  | 33.12
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 62.8 | [8 empty] | 62.8
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2 |  | 8
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Ленинградская 16
Участок конструктивов,
Техническое обслуживание зданий ,
ПОДВАЛЫ,
Изготовление и установка решеток в продухи цоколя, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм, место |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 11.14 |  |  |  |  | 11.14
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления , радиатор |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 24 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 26
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Набивка сальников (клапан вентиля до 25 мм), вент |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Набивка сальников (пробковый кран 26-50 мм), кран | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
Огрунтовка металлических труб, м² | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Окраска ( огрунтовка) металлических труб лаком БТ ( за 1 раз), м² | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
Окраска трубопроводов эмалью , м² | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 14.93 |  |  |  |  | 14.93
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  | 2 |  |  |  | 0.25 | [8 empty] | 0.25
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Осмотр ВДСО: внутриквартирных устройств центрального отопления и ГВС, 10 квартир |  |  | 0.9 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3.9
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 |  |  | 14.93 | 11.14 | 0.5 |  |  |  | 14.93 |  |  |  | 41.5
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 10 квартир ), 10 квартир |  |  | 5.5 | [11 empty] | 5.5
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 29.664
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.247 | 0.247 | 0.494 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 3.211
Очистка поверхности стальных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой, м² |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
Очистка поверхности чугунных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой dу 51- 100мм, 1 пм трубопровода | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  |  | 0.45 | [7 empty] | 0.45
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 59.13 |  |  |  |  | 59.13
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 59.13 |  |  |  |  | 59.13
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 |  |  |  |  | 26 | 25 | 24 | 27 | 23 |  |  |  | 125
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 3 | [11 empty] | 3
Регулировка, ремонт кранов перед радиаторными блоками, кран |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Смена резинового шланга в мусорокамере, м | [8 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 3
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 |  |  |  | 14 |  | 7 | [6 empty] | 21
Укрепление, установка крючков, кронштейнов для труб отопления , кронштейн |  |  |  |  | 1 | 4 | [8 empty] | 5
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
'Изготовление прокладок для фланцевых соединений диаметром dy 81-125 мм, 10 прокладок | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка |  |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 5
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 6
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [6 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 3
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 6
Заполнение системы отопления ( по окончании ремработ ), 100 п м | [8 empty] | 11.14 | [5 empty] | 11.14
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 9этажного дома, стояк | [5 empty] | 10 | 22 | 10 | [6 empty] | 42
Консервация ВДСО после ремонта( заполнение), 100 п м |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Заполнение по окончании ремработ системы отопления 9этажного дома, стояк | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Заполнение по окончании ремработ системы ХВС 9этажного дома, стояк | [5 empty] | 12 | 12 | 5 | [6 empty] | 29
Ликвидация течи трубопровода посредством сварочного шва, шов | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Осмотр канализации в квартире, квартира | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 1 | [6 empty] | 13
Осмотр отопления в квартире, квартира | [5 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | 3
Осмотр труб водопровода, горячего водопровода и канализации в квартире - поиск утечки, неисправности, квартира |  |  | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | [7 empty] | 24
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира | [6 empty] | 10.4 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 14.4
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира |  |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 4
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Подчеканка раструбов канализационных труб dy 100, соединение | [5 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | 3
Прочистка ливневых водоотводов, стояк |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4
Ревизия запорной арматуры без снятия с места до dy 25, ед-ца арматуры |  |  | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 3
Слив воды из системы ГВС 9-этажного дома, стояк | [5 empty] | 10 | 22 | 10 | [6 empty] | 42
Слив воды из системы холодного водоснабжения 9 этажного дома, стояк | [5 empty] | 12 | 12 | 5 | [6 empty] | 29
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 5.913 | [5 empty] | 5.913 | [5 empty] | 11.826
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [6 empty] | 3.5 | [7 empty] | 3.5
Смена участков тр/проводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy15-20, участок тр/пр >1м | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [6 empty] | 8 | [7 empty] | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [5 empty] | 12.6 | [8 empty] | 12.6
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм, кран | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Смена, установка шарового крана dу 40мм, кран | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Ленинградская 16
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м | [13 empty] | 1 | 1
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 2.472 |  |  | 2.472
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 2 |  |  |  | 2.472 |  |  |  |  | 2.472 |  |  |  | 4.944
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 18 |  |  | 18
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 19 |  |  | 19
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [9 empty] | 9 |  |  | 9
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 40 |  |  | 42
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 1 | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [13 empty] | 1 | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 1 | 1
Итого