## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 59
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
ДВЕРИ,
Замена дер. дверных блоков на металлические, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Смена накладных дверных замков, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ОКНА,
Замена разбитых стекл, м² | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
Ремонт -смена оконных приборов: ручки, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 17.64 | [7 empty] | 17.64
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 255.16 | [7 empty] | 255.16
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 286 |  |  | 286
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 870 |  |  |  |  | 870
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 130 |  |  |  |  | 130
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  | 11.863 | [9 empty] | 11.863
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  | 45.9 | [9 empty] | 45.9
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  |  | 57.6 |  |  |  |  | 57.6 |  |  | 115.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 35.1 |  |  |  |  | 35.1
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 27.504 |  |  |  |  | 27.504
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 2.535 |  |  |  |  | 2.535
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 59
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 16.68 |  |  |  |  | 16.68
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 7 | [11 empty] | 7
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 16.68 |  |  | 16.68
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 15 | [5 empty] | 5 | 6 |  |  |  |  | 26
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 30.26 | [11 empty] | 30.26
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 17.152 | 205.824
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 6.348
Очистка кровель и ливнестоков от мусора, листьев, дом |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 2 | 2
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [5 empty] | 1.43 | [6 empty] | 1.43
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 247.09 |  |  |  |  | 247.09
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 247.09 |  |  |  |  | 247.09
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 192
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 35
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [8 empty] | 18 | [5 empty] | 18
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка |  |  | 6 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 17
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [8 empty] | 13 | [5 empty] | 13
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [8 empty] | 13 | [5 empty] | 13
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка |  |  | 2 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 9
Замена вентиля на шаровый кран муфтовый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [8 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 6
Замена задвижки (вентиля) Dу 100мм, ед-ца арматуры | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Замена, установка терморегулятора, шт | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Заполнение системы отопления ( по окончании ремработ ), 100 п м |  |  | 24.7 | [11 empty] | 24.7
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 9этажного дома, стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 3
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 24.7 | [11 empty] | 24.7
Смена участков трубопровода на резьбе dy 32, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м |  |  | 12 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 18
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Установка, замена крана в мусорокамере, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. водоснабжения из стальных электрос.труб на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 59
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 7
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 14 | 8 | 12 |  |  | 12 | [5 empty] | 46
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 14 | 8 | 15 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1.5 | 44.5
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 5.289 |  |  | 5.289
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 5.289 | [8 empty] | 5.289
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 36 |  |  | 37
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 4 | [8 empty] | 3 |  |  | 7
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 9 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 20
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 14 | 10 | 15 | 2 |  |  |  |  | 70 |  |  | 111
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 30 | 30
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 1 | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт |  |  | 3 | [10 empty] | 18 | 21
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена патрона, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 3 | 3
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена, установка плафона светильника с люминисцентной лампой, 1 прибор | [13 empty] | 92 | 92
Установка, замена накладного замка на электрический щит, шт |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Итого