|  | № |  | - Собственникам МКД - ул. Липовский проезд, д. 5а |
| --- | --- | --- | --- |

Предложения собственникам многоквартирного дома по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Липовский проезд, д.5а о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с ФЗ № 261-ФЗ предлагаем провести следующие мероприятия:

Замена в местах общего пользования (подъезд и лестничные клетки) ламп накаливания на энергосберегающие лампы

Расходы на проведение указанных мероприятий 9112,62 руб.

Объем ожидаемого снижения используемой электроэнергии 8089,42 руб.

Срок окупаемости 1 год 2 месяц.

Администрация ЗАО  «Агентство эксплуатации недвижимости»