## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 20
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт тротуара с подсыпкой грунта , 1 плитка | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ДВЕРИ,
Вскрытие врезного замка, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [7 empty] | 0.31 | [6 empty] | 0.31
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор | [7 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 3
ПОЛЫ,
Заделка выбоин в цементных полах, м² | [8 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3
ПРОЧИЕ,
Бетонирование отверстий, м3 | [7 empty] | 0.01 | [6 empty] | 0.01
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [11 empty] | 16 |  |  | 16
Фундаменты и стены подвальных помещений,
Ремонт отмостки, 100м2 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | 0.01
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 11.797 | [6 empty] | 11.797
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 92.76 | [6 empty] | 92.76
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 120 |  |  | 120
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | [10 empty] | 12 |  | 12
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [9 empty] | 776 |  |  | 776
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | [10 empty] | 776 |  | 776
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 0.5 |  | 7.76 |  |  |  |  | 8.26
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 121.7 |  |  |  |  | 121.7
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 5.271 | 0.07 | [6 empty] | 5.341
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 75.6 | [7 empty] | 75.6
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | 6
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  |  | 54.4 |  |  |  |  | 54.4 |  |  | 108.8
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 23.138 |  |  |  |  | 23.138
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [12 empty] | 52
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 52 |  | 49.855 |  |  |  |  | 49.855
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 3.69 | [7 empty] | 3.69
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 231.3 | [7 empty] | 231.3
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 20
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 9.54 | [5 empty] | 9.54
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [10 empty] | 9.54 |  | 9.54
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [12 empty] | 0
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 16.33 | [5 empty] | 16.33
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 16.3 |  |  |  | 16.3
Осмотр ВДСО: проверка исправности и наличия пломб общедомых узлов учета горячей воды, теплоносителя, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСО: снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей воды, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 87 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 978
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 10.909 | 130.908
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 10.512
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  | 0.6 | [9 empty] | 0.6
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 188.7 | [5 empty] | 188.7
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 188.7 | [5 empty] | 188.7
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 144
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 18 | [6 empty] | 18
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 |  |  |  | 23 | [8 empty] | 23
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 20
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 35
Замена перегоревшей лампы накаливания под козырьком подъезда, шт |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 27
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 5.638 |  |  | 5.638
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 3 |  |  | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 2 | [11 empty] | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 5.638 | [8 empty] | 5.638
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 19 |  |  | 19
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 127 |  |  | 127
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 1 | 3 | 27 | [6 empty] | 5 |  |  | 36
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 27 | 25 | 35 |  |  |  | 13 |  |  | 100 |  |  | 200
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
РЕМОНТ,
Восстановление цепей заземления, место (= 1 м) |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор |  |  |  | 2 | 2 | [9 empty] | 4
Частичная замена провода и шин (щиты), м |  |  |  | 5 | [10 empty] | 5
Итого