## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Петра Великого 8
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
ДВЕРИ,
Смена врезных дверных замков, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ОКНА,
Замена разбитых стекл, м² | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 2 |  |  | 216 |  |  |  | 216 | [5 empty] | 432
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | [11 empty] | 8 | 8
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [6 empty] | 9900 | [5 empty] | 9900
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 2 | [6 empty] | 99 | [5 empty] | 99
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 7 |  |  |  |  | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 1.784 |  | 1.784 | 1.784 | 1.784 | 12.488
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 7 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 1050
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 30
Осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения в домах |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 2 |  |  | 1.784 |  |  |  |  | 1.784 |  |  |  |  | 3.568
Осмотр крылец, шт |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 8
Осмотр приямков, шт |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 8
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Петра Великого 8
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 36.18 | [5 empty] | 36.18
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 5
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 36.18 | [5 empty] | 36.18
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
Осмотр ВДСВ: проверка узлов учета холодной воды (исправность водомера, целостность пломб), узел ввода |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Осмотр ВДСВ: снятие показаний общедомового прибора учета холодной воды, узел ввода |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 12 |  |  | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 361.8
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: проверка исправности и наличия пломб общедомых узлов учета горячей воды, теплоносителя, теплоузел |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Осмотр ВДСО: снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей воды, теплоузел |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 |  |  | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 2 |  |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 2.16
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 332.45 | [5 empty] | 332.45
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 332.45 | [5 empty] | 332.45
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 120
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 |  |  |  | 7 |  | 20 | [6 empty] | 27
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Петра Великого 8
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 2 |  |  |  | 1.784 |  |  |  |  | 1.784 |  |  |  | 3.568
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 22 |  |  | 22
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 22 |  |  | 22
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 2 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 4 |  |  | 74
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | [9 empty] | 77 |  |  | 77
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64
Итого