## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 5
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
Фундаменты и стены подвальных помещений,
Ремонт отмостки, 100м2 | [11 empty] | 0.15 |  |  | 0.15
Двери,
| Вскрытие врезного замка |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 179.04 | [6 empty] | 179.04
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 |  |  | 140 | [9 empty] | 140
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 15.56 |  |  |  | 15.56
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [8 empty] | 300 |  |  |  | 300
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 2.163 | [7 empty] | 2.163
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 94.5 | [7 empty] | 94.5
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 12
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 7
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 200
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 62.1 |  |  |  | 62.1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [8 empty] | 23 |  |  |  | 23
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [8 empty] | 71.964 |  |  |  | 71.964
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 3.608 | [7 empty] | 3.608
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 16
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 5
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 10.5 | [5 empty] | 10.5
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 10.5 |  |  | 10.5
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 27
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 19.2 | [5 empty] | 19.2
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
Осмотр ВДСВ: проверка узлов учета холодной воды (исправность водомера, целостность пломб), водомер |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 78
Осмотр ВДСВ: снятие показаний общедомового прибора учета холодной воды, водомер |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 3 | [9 empty] | 3 | 6
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 19.2 | [11 empty] | 19.2
Осмотр ВДСО: проверка исправности и наличия пломб общедомых узлов учета горячей воды, теплоносителя, теплоузел |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Осмотр ВДСО: снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей воды, теплоузел |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1080
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 12.305 | 147.66
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 14.772
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 314.22 | [5 empty] | 314.22
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 314.22 | [5 empty] | 314.22
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 180
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 5
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках, шт | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 5
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 12.305 |  |  | 12.305
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 3 | [9 empty] | 3 |  | 6
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 5 |  |  | 5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 12.305 | [8 empty] | 12.305
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 25 |  |  | 25
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | [7 empty] | 90 |  |  |  |  | 90
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
РЕМОНТ,
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Итого