## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 16
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска скамеек 3м, шт | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ДВЕРИ,
Замена деревянных дверных блоков, шт | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.46 | [7 empty] | 0.58
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор | [6 empty] | 1 | 3 | [6 empty] | 4
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [10 empty] | 90 |  |  |  | 90
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 16.71 | [7 empty] | 16.71
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 167.4 | [7 empty] | 167.4
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 0.63
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 360 |  |  | 360
Внеочередной осмотр здания, Подъезд |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1540 |  |  |  |  | 1540
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 15.4 |  |  |  |  | 15.9
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 184 |  |  |  |  | 184
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 12.95 | [7 empty] | 12.95
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 229.5 | [7 empty] | 229.5
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 9
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 62 | [6 empty] | 62 |  |  | 124
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 49.68 |  |  |  |  | 49.68
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 45 |  |  |  |  | 45
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 116.064 |  |  |  |  | 116.064
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.827 | [7 empty] | 1.827
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 520.2 | [7 empty] | 520.2
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  |  | 48
Итого

## Сантехника
Параметры:
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 16
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 20.28 |  |  |  |  | 20.28
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 20.28 |  |  | 20.28
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 8 | 11 | [5 empty] | 19
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 37.5 |  |  |  |  | 37.5
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 2 | [9 empty] | 2 | 4
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 37.5 |  |  |  | 37.5
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 122.472
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.021 |  | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 11.231
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 10 | 10
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 337.88 |  |  |  |  | 337.88
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 337.88 |  |  |  |  | 337.88
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 240
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [7 empty] | 48 |  |  |  |  | 48
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 6 | 8 |  |  |  | 14
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [8 empty] | 18 | [5 empty] | 18
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [8 empty] | 23 | [5 empty] | 23
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [8 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 4 |  | 8 |  |  |  | 12
Итого

## электрика
Параметры:
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 16
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 15 | [5 empty] | 69
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 15 | 12 | 8 | 19 | 8 | 11 |  |  |  |  | 2 | 75
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 10.206 |  |  | 10.206
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [9 empty] | 5 |  |  | 5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 9
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 10.206 | [8 empty] | 10.206
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 90 |  |  | 90
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 84 |  |  | 84
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 |  | 8 | [10 empty] | 8
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 15 | 12 | 8 | 19 | 8 | 11 |  |  | 180 |  |  | 253
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 75 | 75
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Восстановление цепей заземления, место (= 1 м) | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 5
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 5 | 5
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [13 empty] | 5 | 5
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена реле времени, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 11 | 11
Замена фотореле , фотосенсора, шт |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 3
Установка временного освещения, подвал одного подъезда | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Итого