## Конструктив
Утверждаю Генеральный директор ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" Русаков В.Б.____________
Техническое обслуживание зданий
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Наименование | Цена без учета НДС | Ед. измерения
руб.
Осмотр состояния асфальтового покрытия | 53.45 | 100м2
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений | 6.81 | 10м2
Осмотр состояния скамеек | 6.81 | шт
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки | 90.86 | 100
Осмотр состояния урн | 4.01 | шт
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | 77.52 | 1
Плановый осмотр вент каналов в домах с газовым оборудованием | 54.8 | шт
Внеочередной осмотр здания | 267.24 | Подъезд
КРОВЛИ
Частичный осмотр элементов здания: кровли | 90.86 | 100м2
Частичный осмотр элементов здания: парапетов | 9.09 | п м
Лестницы
Осмотр маршей , лестничных площадок | 100.22 | 100м2
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей | 8.02 | п м
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей | 80.17 | 10лест пл
Осмотр пожарной сигнализации | 363.07 | подъезд
Переход ИТР | 534.48 | Переход
Переход кровельщиков | 305.43 | Переход
Переход мастера | 95.44 | Переход
Переход плотника | 152.71 | Переход
Переход плотников | 305.43 | Переход
Переход слесаря вент систем | 65.74 | Переход
Плановый осмотр зданий | 605.11 | подъезд
ПОДВАЛЫ
Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 4.01 | шт
Утепление продухов в цоколях зданий | 114.52 | м2
Подъезды
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол) | 106.9 | шт
Осмотр устройств мусоропровода | 100.22 | подъезд
Укрепление, ремонт доски объявлений | 15.27 | шт
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон | 4.01 | м2
Частичный осмотр элементов здания: стен | 8.91 | 100м2
Частичный осмотр элементов здания: дверей | 8.91 | шт
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков | 4.01 | шт
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных | 17.82 | 100м2
ФАСАД
Осмотр балконов, лоджий | 90.86 | 100м2
Осмотр крылец | 9.09 | шт
Осмотр межпанельных швов | 9.09 | 10 п м
Осмотр приямков | 5.34 | шт
ЧЕРДАКИ
Проверка состояния продухов чердака здания | 4.01 | шт
Утепление продухов чердака здания пеной монтажной | 114.52 | м²
Утепление продухов чердака здания пенопластом | 149.83 | м2

## Электрики
Утверждаю Генеральный директор ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" Русаков В.Б.______________
Участок электриков
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование | Цена без учета НДС | Ед. измерения
руб
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях | 36.77 | шт
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках | 67.55 | шт
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках | 36.57 | шт
Замена перегоревшей лампы накаливания под козырьком подъезда | 36.57 | шт
Замеры и испытания общедомового электрооборудования петля "фаза - ноль" с привлечением лаборатории | 862.09 | подъезд
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП | 21.56 | силовой щит
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии | 120.7 | участок
Мелкий ремонт электропроводки | 10.87 | м
Осмотр линий эл. сетей, арматуры, распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины | 53.87 | 100м2 осматриваем площади
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед | 107.76 | силовой щит
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) | 86.21 | подъезд
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках | 193.96 | 10 лестн площадок
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно | 359.4 | 10 лестн площадок
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно | 145.71 | 100м2 осматриваем площади
Очистка от пыли и грязи электрошкафов | 64.66 | силовой щит
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/ | 20.47 | 1
Переход на объект и обратно | 107.76 | Переход
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля | 4.32 | м
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома | 64.66 | 1
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д | 43.1 | дом
Проверка состояния изоляции электропроводки | 10.77 | м
Регулировка автоматического включения освещения | 21.56 | шт
Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 150.86 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах | 131.3 | силовой щит
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения | 21.56 | счетчик
РЕМОНТ
Восстановление цепей заземления | 46.28 | место
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых | 303.09 | шт
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров | 82.61 | шт
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от | 88.47 | шт
Замена деталей крепления светильника | 363.06 | крепление
Замена лампы ДРЛ фасадного освещения | 427.27 | шт
Замена магнитных пускателей | 602.3 | шт
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) | 89.62 | м
Замена общедомовых приборов учета (счетчиков электроэнергии) | 3441.76 | счетчик
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 25А | 351.14 | шт
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А | 319.41 | шт
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 63А | 294.84 | шт
Замена патрона | 73.76 | шт
Замена предохранителей ВРУ | 54.16 | шт
Замена реле времени | 427.33 | шт
Замена рубильников | 1841.81 | рубильник
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения | 233.73 | 1
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения | 423.2 | шт
Замена универсального переключателя, автомат стоячный 3-хфазный | 1602.99 | шт
Замена фотореле , фотосенсора | 432.77 | шт
Замена щитов | 1920.08 | силовой щит
Замена электродвигателя | 3745.79 | шт
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки | 3286.15 | шт
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания | 42.94 | 1
Замена, установка плафона светильника с люминисцентной лампой | 286.26 | 1
Отключение ЭУ перед ремонтными работами | 64.66 | дом
Отключение- включение подачи напряжения при ремонтных работах | 53.87 | подъезд
Переключение домов на резервное питание при ремонтных работах | 86.21 | дом
Переход на объект и обратно ( 2 электрика) | 215.53 | Переход
Поиск неисправности | 215.53 | 1
Пробивка отверстий в бетонных стенах, перекрытиях | 107.76 | отверстие
Ремонт щитов | 698.29 | силовой щит
Ремонт люминесцентного светильника: замена дросселя | 91.23 | шт
Ремонт люминесцентного светильника: замена стартера | 51.81 | шт
Ремонт светильников фасадного освещения, замена плафона "шар" (1 светильник) с помощью автовышки | 4107.3 | шт
Установка временного освещения | 506.62 | подвал одного подъезда
Установка, замена накладного замка на электрический щит | 356.67 | шт
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового | 290.32 | 1
Частичная замена провода и шин (щиты) | 78 | м
Холодная вода | 24.89 | м3

## Сантехники
Утверждаю Генеральный директор ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" Русаков В.Б.______________
Участок сантехников
Наименование | Цена за единицу без учета НДС | Единица измерения
руб.
Исполнение схемы и паспорта теплового узла | 277.14 | теплоузел
Маркировка элементов теплового узла | 61.09 | теплоузел
Оснащение теплового узла схемой | 30.56 | теплоузел
Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла | 319.07 | теплоузел
Уборка теплового узла | 474.19 | теплоузел
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона | 580.34 | дом
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм | 164.91 | место
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу 51-100мм | 293.17 | место
Временная заделка трещин на канализационных НПВХ тр/пр-дах и стояках dу100мм | 370.39 | место
Временная заделка трещин на канализационных тр/пр-дах и стояках dу 50мм посредством установки хомута | 159.12 | место
Временная заделка трещин на канализационных чугунных тр/пр-дах и стояках dу100мм | 467.53 | место
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона | 366.52 | т/узел
Замеры параметров отопления в квартире комиссионно с составлением акта | 211.89 | кв
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка) | 433.72 | 100 п м
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления | 58.03 | шт
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления, ГВС | 171.05 | стояк
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома | 433.72 | 100 п м
Мелкий ремонт теплоизоляции | 168.31 | м
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм) | 146.72 | вент
Набивка сальников (клапан вентиля до 25 мм) | 90.51 | вент
Набивка сальников (пробковый кран 26-50 мм) | 246.56 | кран
Набивка сальников (пробковый кран до 25 мм) | 157.27 | кран
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ | 106.9 | т/узел
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ | 183.26 | т/узел
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) | 176.58 | Подъезд
Огрунтовка металлических труб | 48.52 | м²
Окраска ( огрунтовка) металлических труб лаком БТ ( за 1 раз) | 50.77 | м²
Окраска трубопроводов эмалью | 42.65 | м²
Опрессовка ВДСО | 433.23 | 100 п м
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода | 76.34 | узел ввода
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно | 929.16 | Подъезд
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно | 4955.41 | 1000м2осматриваем площади
Осмотр ВДСВ: проверка узлов учета холодной воды (исправность водомера, целостность пломб) | 60.03 | 1 узел ввода
Осмотр ВДСВ: снятие показаний общедомового прибора учета холодной воды | 88.29 | узел ввода
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле | 60.03 | т/узел
Осмотр ВДСО: внутриквартирных устройств центрального отопления и ГВС | 1221.72 | 10
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке | 1221.72 | 1000м2осматриваем площади
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье | 946.84 | 100 п м
Осмотр ВДСО: проверка исправности и наличия пломб общедомых узлов учета горячей воды, теплоносителя | 60.03 | т/узел
Осмотр ВДСО: снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей воды | 95.43 | т/узел
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле | 76.34 | т/узел
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ) | 30.56 | участок ливн
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 10 квартир ) | 610.85 | 10
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ) | 152.73 | 100м2 осматриваем площади
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье | 1221.72 | 1000м2осматриваем площади
Осмотр повысительного насоса | 106.9 | насос
Очистка кровель и ливнестоков от мусора, листьев | 693.24 | дом
Очистка кровель и ливнестоков от наледи | 76.34 | стояк
Очистка кровель и ливнестоков от посторонних предметов | 301.03 | 100м2
Очистка поверхности стальных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой | 627.81 | м²
Очистка поверхности чугунных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой dу 51- 100мм | 181.89 | 1 пм трубопровода
Очистка поверхности чугунных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой dу до 50мм | 123.85 | 1 пм трубопровода
Переход на объект и обратно (1 чел.) | 152.73 | Переход
Поверка приборов КИП теплоузла | 916.28 | теплосчетчик
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка | 9989.45 | 100
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления | 292.43 | 100м3
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО | 91.65 | 100м3 здания
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах | 305.43 | шт
Прочистка, промывка пластмассового (латунного) сифона трапа, уплотнение соединения | 169.63 | сифон
Прочистка, промывка чугунного сифона трапа в мусорокамере, уплотнение соединения | 145.19 | сифон
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период | 171.05 | стояк
Ревизия дроссельных шайб | 1057.77 | шт
Ревизия сопла | 2950.23 | сопло
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере | 133.11 | кран
Ревизия, ремонт крана в мусорокамере: набивка сальников | 74.84 | кран
Ревизия, ремонт крана в мусорокамере: смена прокладок | 58.25 | кран
Ревизия, ремонт смесителя без снятия с места | 163.64 | смеситель
Ревизия, ремонт смесителя в мусорокамере: набивка сальника | 96.21 | смеситель
Ревизия, ремонт смесителя в мусорокамере: смена прокладок | 67.41 | смеситель
Регулировка трехходовых кранов | 152.73 | кран
Регулировка, ремонт кранов перед радиаторными блоками | 152.73 | кран
Смена резинового шланга в мусорокамере | 146.79 | м
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах | 395.11 | заглушка
Укрепление тр/проводов канализации на кирпичных опорах, устранение контруклона ( 10м тр/пр) | 2975.49 | 10 м трубопровода
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн) | 214.19 | кронштейн
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона | 99.57 | 10 м трубопровода
Укрепление, установка крючков, кронштейнов для труб отопления | 214.19 | кронштейн
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления | 197.66 | шт
Уплотнение муфтовых соединений | 48.64 | соединение
Установка дренажного насоса | 244.35 | насос
Установка кронштейнов, крючков для санитарных приборов | 219.7 | крепление
Устранение засоров лежаков и общих канализационных стояков | 1003.72 | пролет между ревиз
Устранение смещения крышки ревизии, замена прокладки диам до 100мм | 83 | ревизия
Химический анализ воды из ВДСО после промывки | 81.23 | т/узел
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома
Изготовление и монтаж термогильз ( с нарезкой внутренней резьбы) | 342.08 | комплект
Изготовление прокладок для фланцевых соединений диаметром dy 81-125 мм | 90.06 | 10
Изготовление прокладок для фланцевых соединений диаметром до dy 80 мм | 106.74 | 10
Установка контролирующих устройств температуры в теплоузле | 539.6 | комплект
Восстановление разрушенной тепловой изоляции | 516.28 | п м
Демонтаж радиатора | 336.73 | радиатор
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков герметиком | 183.46 | соединение
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков раствором | 96.1 | соединение
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм | 903.36 | сборка
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм | 940.27 | сборка
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм | 1033 | сборка
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм | 1776.03 | сборка
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15 | 903.36 | сборка
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25 | 1033 | сборка
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм | 1212.07 | сборка
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу40мм | 1526.89 | сборка
Замена вентиля на шаровый кран муфтовый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода | 1356.08 | кран
Замена водомера Dу 50мм | 5789.13 | водомер
Замена водомера Dу 80мм | 9339.35 | водомер
Замена грязевика на фильтр Dу 40-50мм | 3562.9 | шт
Замена грязевика на фильтр Dу 80мм | 4713.18 | шт
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода | 5031.15 | кран
Замена задвижки (вентиля) Dу 100мм | 9874.98 | ед-ца арматуры
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм | 5798.13 | ед-ца арматуры
Замена запорной арматуры холодной и ( или) горячей воды | 675.48 | ед-ца арматуры
Замена канализационной крестовины п/э | 372.33 | шт
Замена обратных клапанов ( 25 мм ) в теплоузле | 1038.91 | ед-ца арматуры
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле | 1308.91 | ед-ца арматуры
Замена прибора отопления : конвектор Аккорд 2А 16 - 40 | 2932.36 | конвектор
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр | 2402.54 | радиатор
Замена, установка дроссельной шайбы | 1466.51 | шт
Замена, установка кранов (для уборщиц) | 775.41 | кран
Замена, установка ревизии | 227.6 | ревизия
Замена, установка терморегулятора | 7101.28 | шт
Заполнение системы отопления ( по окончании ремработ ) | 433.72 | 100 п м
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 9этажного дома | 152.73 | стояк
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 5-этажного дома | 76.34 | стояк
Заполнение по окончании ремработ системы отопления 5-этажного дома | 76.34 | стояк
Заполнение по окончании ремработ системы отопления 9этажного дома | 152.73 | стояк
Заполнение по окончании ремработ системы ХВС 5-этажного дома | 61.09 | стояк
Заполнение по окончании ремработ системы ХВС 9этажного дома | 76.34 | стояк
Изготовление прибора отопления ( посредством сварки): регистр | 1452.82 | радиатор
Изготовление и установка поручней на лестничном марше | 1749.79 | шт
Изготовление отвода диам до 40мм ( гнутье труб) | 103.85 | 10
Ликвидация течи трубопровода посредством сварочного шва | 239.59 | шт
Нарезка резьбы на трубах от 15 до 50 мм | 39.7 | 10
Осмотр канализации в квартире | 76.34 | квартира
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда | 152.73 | Подъезд
Осмотр отопления в квартире | 91.65 | квартира
Осмотр труб водопровода, горячего водопровода и канализации в квартире - поиск утечки, неисправности | 183.26 | квартира
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ | 76.34 | квартира
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире | 76.34 | квартира
Оснащение металлических дверей проушинами для навесного замка | 112.17 | деталь
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала насосом ( м3) | 1087.36 | м3
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала помпой ( чос) | 841.84 | час
Открытие, закрытие запорной арматуры систем ХВС по телефонограммам Водоканала | 152.73 | ед-ца арматуры
Открытие, закрытие запорной арматуры систем центрального отопления и ГВС по телефонограммам ТСП | 152.73 | ед-ца арматуры
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабж-я и центрального отопления dу41-100мм | 152.73 | кран
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм | 151.16 | кран
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот | 76.34 | теплоузел
Переход на объект и обратно (2 чел.) | 305.43 | Переход
Подчеканка раструбов канализационных труб dy 100 | 178.57 | шт
Подчеканка раструбов канализационных труб dy 150 | 216.03 | шт
Подчеканка раструбов канализационных труб dy 50 | 141.38 | шт
Пробивка отверстий 100см2 в бетонных стенах, перекрытиях | 441.74 | отверстие
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 36.65 | 100 п м
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением | 4336.68 | стояк
Прочистка ливневых водоотводов | 346.77 | стояк
Развоздушивание всей системы отопления дома | 433.72 | 100 п м
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода | 1320.73 | ед-ца арматуры
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50 | 130.98 | ед-ца арматуры
Ревизия запорной арматуры без снятия с места до dy 25 | 90.06 | ед-ца арматуры
Ревизия повысительного насоса | 2157.24 | насос
Ревизия элеватора, замена сопла | 4109.37 | сопло
Ремонт поручней (мелкий) на лестничном марше | 69.6 | шов
Сборка фланцевых соединений | 93.37 | фланец
Слив воды из системы отопления 5-этажного дома | 61.09 | стояк
Слив воды из системы ГВС 5-этажного дома | 61.09 | стояк
Слив воды из системы ГВС 9-этажного дома | 76.34 | стояк
Слив воды из системы холодного водоснабжения 5- этажного дома | 61.09 | стояк
Слив воды из системы холодного водоснабжения 9 этажного дома | 76.34 | стояк
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома | 76.34 | стояк
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления | 64.14 | 1000м3 здания
Смена вентильной головки | 257.7 | единица арматуры
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм | 1345.66 | участок канализ
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 50 мм | 954.12 | участок канализ
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье | 1566.34 | участок канализ > 2м
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 50 в техподполье | 1152.61 | участок канализ
Смена сгонов dу 25 -32 мм | 160.37 | сгон
Смена сгонов до dу 20 мм | 118.87 | сгон
Смена участков тр/проводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на резьбе dy15-25 | 979.6 | участок тр/пр >1м
Смена участков тр/проводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy15-20 | 834.32 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода на резьбе dy 15 | 915.51 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода на резьбе dy 20 | 999.29 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода на резьбе dy 25 | 1056.14 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода на резьбе dy 32 | 1323.39 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода на резьбе dy 40 | 1449.26 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода на резьбе dy 50 | 1666.56 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 100 | 1478.94 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм | 737.04 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм | 753.16 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм | 769.92 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 32 мм | 912.22 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40 | 940.81 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50 | 1003.51 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 65 | 1105.96 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 80 | 1352.57 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на резьбе dy 32 | 1286.72 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на резьбе dy 40 | 1449.26 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32 | 912.22 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. водоснабжения из стальных электрос.труб на сварке dy 40 | 963.58 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25 | 760.75 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных электросв.труб на сварке dy 80 | 1386.17 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50 | 1087.14 | участок тр/пр >1м
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 100мм | 1512.54 | участок тр/пр >1м
Смена, установка шарового крана dу 15- 25 мм | 548.77 | кран
Смена, установка шарового крана dу 32мм | 713.22 | кран
Смена, установка шарового крана dу 40мм | 986.18 | кран
Установка контролирующих устройств давления: манометров с трехходовым краном в теплоузле | 343.32 | комплект
Установка кранов для спуска воздуха dy 15-20 | 596.71 | кран
Установка кранов для спуска воздуха dy 21-25 | 710.14 | кран
Установка кранов Маевского | 459.03 | кран
Установка, замена запорной арматуры к прибору отопления | 432.94 | ед-ца арматуры
Установка, замена крана в мусорокамере | 1051.94 | кран
Установка, замена крышки мусоросборного клапана | 93.37 | шт
Устранение засора канализационного трубопровода | 218.48 | пролет между ревиз
Устранение засора канализационного трубопровода ( п м) | 36.07 | п м