## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 57
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
ДВЕРИ,
Замена деревянных дверных блоков, шт | [8 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
ОКНА,
Замена разбитых стекл, м² | [7 empty] | 1.2 | [6 empty] | 1.2
Ремонт -смена оконных приборов: фрамужных приборов, шт | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 12.04 | [8 empty] | 12.04
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  | 247.7 | [8 empty] | 247.7
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 72 |  |  | 72
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 780 |  |  |  |  | 780
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 7.8
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 133.8 |  |  |  |  | 133.8
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 6.696 | [8 empty] | 6.696
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 91.8 | [8 empty] | 91.8
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 4
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 37.8 | [6 empty] | 37.8 |  |  | 76.8
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 39.513 |  |  |  |  | 39.513
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 36
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 39.513 |  |  |  |  | 39.513
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 6.237 | [8 empty] | 6.237
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 57
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 9 | [5 empty] | 8.92 | [5 empty] | 17.92
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 20 | [11 empty] | 20
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 8.92 |  |  | 8.92
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 15.81 | [5 empty] | 15.81
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.19 | [11 empty] | 1.19
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 8.23 |  |  |  | 8.23
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 324
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 17.198 | 11.948 | 11.948 | 11.948 | 148.626
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.716 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 14.872
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 2 | 2
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  | 0.72 | [8 empty] | 0.72
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 184.45 | [5 empty] | 184.45
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 184.45 | [5 empty] | 184.45
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 96
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 3 | [11 empty] | 3
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 22 | [6 empty] | 22
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм, место |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [8 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  | 10
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 44 |  |  |  | 44
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [10 empty] | 18 |  |  |  | 18
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [10 empty] | 16 |  |  |  | 16
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 7 | [11 empty] | 7
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Пробивка отверстий 100см2 в бетонных стенах, перекрытиях, отверстие |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Слив теплоносителя ( воды) из системы отопления, 1000м3 здания |  |  | 9 | [11 empty] | 9
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена участков трубопровода на резьбе dy 20, участок тр/пр >1м |  |  | 2.5 | [11 empty] | 2.5
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 7 |  |  |  | 7
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м |  |  | 10 | [11 empty] | 10
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 57
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 7 | [11 empty] | 7
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках, шт |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  |  | 10 |  |  | 42 | 8 | [5 empty] | 60
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  |  | 12 |  |  | 26 | 8 |  |  |  |  | 1.5 | 47.5
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 5.252 |  |  | 5.252
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  |  | 5 | [10 empty] | 5
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 3.6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 5.252 | [7 empty] | 5.252
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  |  |  | 18 | [7 empty] | 18
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 62 | [6 empty] | 74
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 14 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 20 | 40
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  |  | 12 | 1 | 1 | 39 | 8 |  |  | 55 |  | 20 | 136
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 2
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 18 | 18
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [6 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 3
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 27 | 27
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 33 | 34
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, шт |  |  | 13 | [11 empty] | 13
Замена фотореле , фотосенсора, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Итого