## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 22
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
ДВЕРИ,
Замена деревянных дверных блоков, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  |  | 0.36 | [11 empty] | 0.36
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [11 empty] | 8 |  |  | 8
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [9 empty] | 15 |  | 10 |  |  | 25
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 12.787 | [7 empty] | 12.787
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 319.88 | [7 empty] | 319.88
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.38 | [7 empty] | 0.38
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 236 |  |  | 236
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 950 |  |  |  |  | 950
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 0.5 | [6 empty] | 9.55 |  |  |  |  | 10.05
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 113 |  |  |  |  | 113
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 7.985 | [7 empty] | 7.985
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 162 | [7 empty] | 162
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 35.28 | [6 empty] | 35.28 |  |  | 70.56
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 30.51 |  |  |  |  | 30.51
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт |  | 1 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 37 |  |  |  |  | 37
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 0.891 | [7 empty] | 0.891
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 351 | [7 empty] | 351
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  |  | 48
Итого

## Сантехника
Параметры:
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 22
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 12.16 |  |  |  |  | 12.16
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления , радиатор |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 12.16 |  |  | 12.16
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 12 | [5 empty] | 17
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 |  | 4 | [10 empty] | 4
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 22.49 |  |  |  |  | 22.49
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  | 2 | 1.51 | [11 empty] | 1.51
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 18.12
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 25.1 |  |  | 25.1
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 972
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 6.245 | 74.94
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 |  | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1.055 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 7.305
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 6 | 6
Очистка поверхности чугунных труб от ржавчины, окалины стальной щеткой dу 51- 100мм, 1 пм трубопровода |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [7 empty] | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 243.1 |  |  |  |  | 243.1
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 243.1 |  |  |  |  | 243.1
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 144
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Установка дренажного насоса , насос |  | 4 | 1 | [11 empty] | 1
Устранение засоров лежаков и общих канализационных стояков, пролет между ревиз |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [9 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [9 empty] | 26 |  |  |  |  | 26
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 34 |  |  |  |  | 34
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [9 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
Замена аварийной сборки системы отопления dу 26 - 50мм, сборка | [5 empty] | 12 | [8 empty] | 12
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [9 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | 37
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [9 empty] | 24 |  |  |  |  | 24
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран |  |  | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 3
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 5 | [11 empty] | 5
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 4 | [11 empty] | 4
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала насосом ( м3), м3 |  |  | 40 | [11 empty] | 40
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк |  |  | 7 | [11 empty] | 7
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена сгонов dу 25 -32 мм, сгон |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Устранение засора канализационного трубопровода, пролет между ревиз |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Итого

## электрика
Параметры:
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 22
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 3 |  | 22 | 7 |  |  | 5 | [5 empty] | 37
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 2 | 23 | 9 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 34.5
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 6.245 |  |  | 6.245
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 4 | [11 empty] | 4
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл | [11 empty] | 3.6 |  |  | 3.6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 7.2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 6.245 | [8 empty] | 6.245
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 36 |  |  | 36
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 4 | [8 empty] | 22 |  |  | 26
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 11 | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 42
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 2 | 23 | 10 |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  | 138
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м | [7 empty] | 25 | [6 empty] | 25
Замена патрона, шт | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Замена фотореле , фотосенсора, шт |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Установка временного освещения, подвал одного подъезда | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Итого