## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 19
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Установка урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [6 empty] | 0.27 | [7 empty] | 0.27
ПРОЧИЕ,
Бетонирование отверстий, м3 | [7 empty] | 0.03 | [6 empty] | 0.03
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [11 empty] | 16 |  |  | 16
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 16
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 28.18 | [6 empty] | 28.18
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 291.1 | [6 empty] | 291.1
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 214 |  |  | 214
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1950 |  |  |  |  | 1950
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 19.5 |  |  |  |  | 19.5
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 259.8 |  |  |  |  | 259.8
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 6.813 | [8 empty] | 6.813
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 194.4 | [8 empty] | 194.4
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 16
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 35.2 | [6 empty] | 35.2 |  |  | 70.4
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 58.58 |  |  |  |  | 58.58
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 55.124 |  |  |  |  | 55.124
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 2.598 | [8 empty] | 2.598
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 8 |  | 0.07 | [6 empty] | 8.07
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 80 | [6 empty] | 80 |  |  | 160
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 19
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 5
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм, место |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 15.6 | [5 empty] | 15.6
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 15.6 |  |  | 15.6
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 10 | [6 empty] | 15
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 8
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 26.35 | [5 empty] | 26.35
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 16
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.92 | [11 empty] | 1.92
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 5 | [9 empty] | 5 | 10
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 23.04
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | [8 empty] | 26.35 |  |  |  | 26.35
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 90 | 90 | 90 | 1034
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 12.387 | 148.644
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 14.868
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 12 | 12
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 | [6 empty] | 1.07 | [5 empty] | 1.07
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 242.22 | [5 empty] | 242.22
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 242.22 | [5 empty] | 242.22
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |  | 256
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 40
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 40
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [10 empty] | 26 |  |  |  | 26
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [10 empty] | 57 |  |  |  | 57
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [10 empty] | 20 |  |  |  | 20
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [10 empty] | 74 |  |  |  | 74
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Замена приборов отопления (аварийные или на лестничных клетках): регистр, радиатор | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Замена, установка кранов (для уборщиц), кран | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 16 | [11 empty] | 16
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
Итого

## электрика
Параметры:
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 19
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 9 | 8 | 13 | 8 |  | 10 | 4 | [5 empty] | 52
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 9 | 15 | 9 |  | 10 | 5 |  |  |  |  | 1.5 | 49.5
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 12.387 |  |  | 12.387
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 4 | [11 empty] | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 12.387 | [7 empty] | 12.387
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 30 | 30
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 12 | [11 empty] | 12
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 21 | [5 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  | 34
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 9 | 15 | 11 |  | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 47
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [11 empty] | 30 | 30
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [13 empty] | 24 | 24
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 30 | 31
Замена лампы ДРЛ фасадного освещения, шт |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [13 empty] | 18 | 18
Замена светильников для люминисц ламп на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, шт | [13 empty] | 30 | 30
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Итого