## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 79.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 79.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 1209 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м | 1294 |  |  | соответствует |  | соответствует
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 2785 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 557 |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 557 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 276 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка | кв. м
полихлорвиниловая
на лестничной
клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в | кв. м
тепловых центрах,
водомерных узлах и
щитовых
| цементные в | кв. м
мусоросборниках,
камерах
| цементные в | кв. м
приямках
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 10/9,84 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 2/5,7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 5/5,7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 557 |  |  | соответствует |  | соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м | 110.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 8 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных
каналах
| лазы на кровлю | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт. | 28 |  |  | соответствует |  | соответствует
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м | 36 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м | 79.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ходовые доски | шт. | 10 |  |  | соответствует |  | соответствует
7 | Места общего
пользования
| остекление | кв. м | 10/9,84 |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 57.4 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 908.3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности | кв. м | 3.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
труб
| окраска поверхности | кв. м | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 48.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных | кв. м | 40.27 |  |  | соответствует |  | соответствует
переплетов
окраска решеток
оконных ограждений
| окраска сеток шахт | кв. м
лифтов
| окраска почтовых | кв. м | 3.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
ящиков
| окраска торцов на | кв. м | 14.58 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней | кв. м | 58.32 |  |  | соответствует |  | соответствует
поверхности
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка (швы) | пог. м |  | 15
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м | 26/104,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 2 / 7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м | 150.8 |  |  | соответствует |  | соответствует
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м | 924 | 45 | 45 | соответствует |  | соответствует
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры | шт.
| лоджии (балконы) | кв. м | 152.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи (электроплиты) | шт. | 40 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное отопление
| Отопительные приборы | шт. | 8 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
мест общего пользования
| отопительные | шт. | 174 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 220 | 10 | 10 | соответствует | 30 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 120 | 4 | 4 | соответствует | 10 | соответствует
| задвижки | шт. | 4 | 2 | 2 | соответствует | 4 | соответствует
| вентили и краны вне квартир | шт. | 48 | 6 | 6 | соответствует | 8 | соответствует
| вентили и краны в квартирах | шт. | 124 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| элеваторные узлы | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| теплоизоляция трубопроводы | пог. м | 200 | 10 | 10 | соответствие | 40 | соответствие
прочие элементы
11 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 278 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 120 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны | шт. | 130 | 6 | 6 | соответствует | 4 | соответствует
| терморегулятор РТЕ | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
12 | Холодное водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 38 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 360 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны | шт. | 48 | 4 | 4 | соответствует | 0 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 118 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 40 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
14 | Электрооборудование
| вводное рапределительное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
устройство (главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 10 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| светильники | шт. | 10 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| выключатели | шт. | 5 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| розетки | шт. | 10 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое
оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | пог. м | 80 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты | нет
| электродвигатель | шт.
главного привода
| редуктор лебедки | шт.
или червячной пары
редуктора
| тормозное | шт.
устройство
| электрощит (панели) | шт.
управления лифтом
| купе-кабины | шт.
| ограничитель | шт.
| створки дверей | компл.
шахты и кабины
| пружинные и | шт.
балансирные
подвески
противовеса и
кабины
| канатоведущий шкив | шт.
| канаты | пог. м
| сеточное ограждение | кв. м
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное | компл.
оборудование
19 | Мусоропроводы | шт. | нет
| приемо-разгрузочные | шт.
клапаны
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует